ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με τίτλο:

«ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Ανάλυση μηχανισμών ανοσοπαθογένειας σε φυσικές και πειραματικές μολύνσεις ιχθύων με Nodavirus: σημασία της μόλυνσης στη δημόσια υγεία»

Κωδικός Έργου: 4501

Εργαστηριακός εξοπλισμός

Δεκέμβριος 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση             : Γιαννιτσών & Λαχανά

Ταχ. Κώδικας	: 38 334

Πληροφορίες	: Κος Κοντός Θεόδωρος

	: 24210 06413

	: 24210 74572

Αρ. πρωτ.: 21350

Βόλος, 18/12/2012

Συνημμένα:  Τέσσερα (4)

Παραρτήματα (Α, Β, Γ, Δ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

με τίτλο

Εργαστηριακός Εξοπλισμός

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε κλειστές οικονομικές προσφορές που να ικανοποιούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις οι οποίες καταγράφονται στην παρούσα προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.

# Αντικείμενο Διαγωνισμού- Στόχος

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού  του έργου «ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Ανάλυση μηχανισμών ανοσοπαθογένειας σε φυσικές και πειραματικές μολύνσεις ιχθύων με Nodavirus: σημασία της μόλυνσης στη δημόσια υγεία» (βλέπε αναλυτικά Παράρτημα Α’).

# Προϋπολογισμός

Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων ευρώ (19.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το ποσό θα καλυφθεί στα πλαίσια του έργου «ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Ανάλυση μηχανισμών ανοσοπαθογένειας σε φυσικές και πειραματικές μολύνσεις ιχθύων με Nodavirus: σημασία της μόλυνσης στη δημόσια υγεία», από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ).

# Προθεσμία Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι  την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 14.00

# Τρόπος Παράδοσης Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν:

- Με απευθείας παράδοση στον τόπο παράδοσης που ορίζεται στην Παράγραφο 5 της παρούσας προκήρυξης.

- Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή.

- Μέσω COURIER.

Στις περιπτώσεις II και III η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.

# Τόπος Παράδοσης Προσφορών

Γραμματεία Προέδρου ΔΣ, Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ

Βασ. Σοφίας 127, 115 21 ΑΘΗΝΑ

Υπόψη κας Αγγελικής Νάκου / κας Ρένας Τσαγκαρίδου

Τηλ. 210 64 78 856, 210 64 78 860

# Οδηγίες

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η φράση:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Ανάλυση μηχανισμών ανοσοπαθογένειας σε φυσικές και πειραματικές μολύνσεις ιχθύων με Nodavirus: σημασία της μόλυνσης στη δημόσια υγεία»

Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού

- Οι προσφορές θα γίνουν με βάση τουλάχιστον της προδιαγραφές που αναφέρονται στο «Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών» του Παραρτήματος Α’.

- Οι προσφορές πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες και να αναφέρουν χρόνο παράδοσης και διάρκεια εγγύησης.

- Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

- O μειοδότης οφείλει να παραδώσει το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών  σε χρονικό διάστημα 45 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

- Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά σε ΕΥΡΩ (€) για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ή για κάθε μια από τις ζητούμενες ομάδες των υπό προμήθεια  ειδών (Ομάδα Α ή Ομάδα Β ή Ομάδα Γ) επί ποινή απόρριψης, και δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για μέρος αυτών.

# 7	Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Στο φάκελο αυτό τοποθετούνται τα κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής:

α. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, με Φ.Π.A. ήτοι 950,00 €.

H εγγυητική επιστολή θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 4, του Π.Δ. 118/2007 και να ισχύει μέχρι 08/04/2013 (δηλαδή 90 ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού).

Στην περίπτωση που η προσφορά αφορά μέρος των ζητούμενων ειδών, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από έγγραφο του συμμετέχοντος στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα είδη - με τον αντίστοιχο κωδικό είδους και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό - που προσφέρονται, όπως αυτά αναγράφονται στο παράρτημα Α’ της παρούσας διακήρυξης.

β. Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ ή άλλη ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ) στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση.

γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, Αρχή (IKA, TEBE κ.λ.π.) από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής εργαζομένων και εργοδοτών) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1986 νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής  (από ΚΕΠ ή άλλη ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ) στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει:

1. Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

2. Εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από ανάθεση παρόμοιου έργου.

3. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

4.Eάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

5. H συνέπεια της επιχείρησης όσον αφορά την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσον και των υποχρεώσεων της προς Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.

6. Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

7. Ότι η προφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης,  της οποίας έλαβε γνώση.

8. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

9. Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για την οποιαδήποτε απόφαση του Π.Θ., ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού.

ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου.

στ. Επίσης ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής εκτός των παραπάνω πρέπει να περιέχει και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦEK  ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζομένους με μορφή A.E. & E.Π.E.) επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού των διαγωνιζομένων και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για O.E. & E.E.).

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την E.E. και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με την νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

ζ. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

Φυσικά πρόσωπα

Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές O.E. και E.E.

Διαχειριστές E.Π.E.

Πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος  για A.E.

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Η με αριθμ. Πρωτ. 24359/ΔΙΑΔΠ/Α/30-10-2006 εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΑ (τηλ. του ΥΠΕΣΔΑ για σχετικές πληροφορίες 210-3393152), εξαιρεί από την αυτεπάγγελτη αναζήτηση το συγκεκριμένο παραπάνω δικαιολογητικό (ποινικό μητρώο) όταν πρόκειται για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών κ.λ.π. του δημοσίου.

Υποβολή δικαιολογητικού ύστερα από τη ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν είναι δυνατή.

# 8 	Τρόπος Αξιολόγησης

Η επιλογή θα γίνει με βάση το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς. Τα στοιχεία με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι προσφορές είναι:

- Τεχνική αρτιότητα- Επάρκεια λύσης

- Οικονομικά συμφέρουσα λύση

- Υποστήριξη /συντήρηση /εγγύηση

IV.     Εγκατάσταση του προϊόντος σε πλήρη και κανονική διασυνδεδεμένη λειτουργία και εκπαίδευση/παρουσίαση της χρήσης του.

# 9	Αποσφράγιση- Αξιολόγηση

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή την Δευτέρα 07 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11.00 στην ΑΘΗΝΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ, Βασ. Σοφίας 127, 115 21 (τηλ. 210 64 78826).

# 10	Τρόπος πληρωμής

# Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά με βάση τα παραστατικά του αναδόχου και την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του έργου και με δεδομένη την ομαλή χρηματοδότηση από τον αρμόδιο φορέα.

# 11	Εγγυήσεις

Εγγυητικές επιστολές

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή της.

Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση – το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου, της τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης.

- Εγγυητική επιστολή  συμμετοχής

Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και της των ΜΜΕ ή των ενώσεών της, συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% του αθροίσματος της προϋπολογισθείσης δαπάνης, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας και η παρεχόμενη εγγύηση. Να ισχύει μέχρι 08/04/2013 (δηλαδή 90 ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού).

2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της υπό υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι της μήνας μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

# 12	Γενικοί Όροι

Απαγόρευση υποκαταστάσεως στη σύμβαση

Απαγορεύεται η από τον μειοδότη προμηθευτή υποκατάσταση οποιουδήποτε τρίτου στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ενστάσεις - προσφυγές

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. - 118/07. Επισημαίνεται ότι η προβλεπόμενη στο Νόμο υποχρεωτική κοινοποίηση ενστάσεως εναντίον προμηθευτού σε διαγωνισμό πρέπει να γίνεται από τον ενιστάμενο προμηθευτή  σε κείνο κατά του οποίου αυτή στρέφεται, εντός της προθεσμίας υποβολής της σχετικής ενστάσεως. (Γνωμ. Νομ. Συμβ. του Κράτους 205/91 εις Νομ. Δελτ. 1991)

Σε διαφορετική περίπτωση η ένσταση κρίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων ως απαράδεκτη. (Γνωμ. Νομ. Συμβ. του Κράτους 251/00)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

Καθηγητής Βασίλειος Μποντόζογλου

Αντιπρύτανης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ)

ΟΜΑΔΑ Α΄

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Α1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ |  | Αναδευτήρας-θερμαινόμενος |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 1 |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) |  | 500,00 € |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Βασίλης Μπακόπουλος |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | v.bakopoulos@marine.aegean.gr |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ |  | 4501 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α1.1 | Θερμαινόμενη επιφάνεια από κράμα Αλουμινίου |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.2 | Μέγιστη ποσότητα ανάδευσης: 20 lt Η2Ο |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.3 | Ψηφιακή ένδειξη στροφών & θερμοκρασίας |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.4 | Ταχύτητα ανάδευσης: 50-1.500 rpm |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.5 | Ισχύς θερμαντικού στοιχείου: 600 Watt |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.6 | Θερμοστάτηση: 50-360 oC |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.7 | Ακρίβεια θερμοκρασίας με αισθητήρα θερμοκρασίας PT1000 ( να περιλαμβάνεται): + 1 oC |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.8 | Υλικό θερμαντικής πλάκας: aluminium alloy |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.9 | Διάμετρος πλάκας: 135 mm |  | ΝΑΙ |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Α2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ |  | Ζυγός |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 1 |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) |  | 1.100,00 € |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Βασίλης Μπακόπουλος |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | v.bakopoulos@marine.aegean.gr |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ |  | 4501 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α2.1 | Αναγνωσιμότητα 0,1mg με περιοχή ζύγισης 120g |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α2.2 | Να διαθέτει μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη LCD με ύψος ψηφίων 14mm |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α2.3 | Με ενσωματωμένη αυτόματη λειτουργία για βαθμονόμηση (CAL) |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α2.4 | Να διαθέτει δίσκο ζύγισης διαμέτρου 91mm |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α2.5 | Να διαθέτει κλωβό ζύγισης με τρεις θύρες (δεξιά – αριστερά – πάνω) διαστάσεων (ΠxBxY) 174x162x227mm |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α2.6 | Να περιλαμβάνεται πρότυπο βάρος των 500mg |  | ΝΑΙ |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Α3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ |  | Ζυγός |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 1 |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) |  | 200,00 € |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Βασίλης Μπακόπουλος |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | v.bakopoulos@marine.aegean.gr |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ |  | 4501 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α3.1 | Αναγνωσιμότητα 0,1g με περιοχή ζύγισης 500g |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.2 | Να διαθέτει μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη LCD με ύψος ψηφίων 15 mm |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.3 | Να διαθέτει λειτουργία εξωτερικής βαθμονόμησης (CAL) |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.4 | Να διαθέτει δίσκο ζύγισης διαμέτρου 150mm |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.5 | Με δυνατότητα λειτουργίας με μπαταρίες (περιλαμβάνονται) αλλά και με ρεύμα δικτύου |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.6 | Να περιλαμβάνει πρότυπο βάρος 100γρ |  | ΝΑΙ |  |  |

ΟΜΑΔΑ Β΄

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | B1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ |  | Συσκευή κάθετης ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών για διαχωρισμό με SDS-PAGE, 2-D, native, preparative, gradient καθώς και για διαχωρισμό υψηλής ανάλυσης νουκλεϊκών οξέων σε πηκτώματα αγαρόζης |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 1 |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) |  | 2.500,00 € |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Βασίλης Μπακόπουλος |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | v.bakopoulos@marine.aegean.gr |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ |  | 4501 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| B1.1 | Είναι αναβαθμίσιμη σε συσκευή 2-D για ηλεκτροφόρηση δεύτερης διάστασης (IPG Strips), με την προσθήκη κατάλληλου εξαρτήματος |  | ΝΑΙ |  |  |
| B1.2 | Ο ψηκτικός πυρήνας του συστήματος δύναται να συνδεθεί με εξωτερική παροχή ύδατος ή/και να πληρωθεί με κατάλληλο ψυκτικό υγρό για την αποφυγή παραμορφώσεων στις μπάντες |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.3 | Δύναται να δεχθεί έως και τέσσερα (4) πηκτώματα μεγέθους 16x20cm |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.4 | Οι διαστάσεις των υάλινων πλακών είναι 20x20cm (εσωτερική), 22,3x20cm (εξωτερική) |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.5 | Περιλαμβάνει ψηκτικό πυρήνα |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.6 | Περιλαμβάνει δεξαμενή ρυθμιστικού διαλύματος |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.7 | Περιλαμβάνει 2 σετ υάλινων πλακών (εσωτερική + εξωτερική) |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.8 | Περιλαμβάνει 4 σφυγκτήρες |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.9 | Περιλαμβάνει βάση προετοιμασίας πηκτώματος |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.10 | Περιλαμβάνει 4 spacers και 2 χτένες (combs) πάχους 1mm των 15 wells. |  | ΝΑΙ |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | B2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ |  | Σύστημα για την ηλεκτρομεταφορά πρωτεϊνών και νουκλεϊκών οξέων από πηκτώματα ακρυλαμιδίου. |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 1 |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) |  | 1.900,00 € |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Βασίλης Μπακόπουλος |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | v.bakopoulos@marine.aegean.gr |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ |  | 4501 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Β2.1 | Δύναται να δεχθεί ταυτόχρονα τρία (3) πηκτώματα διαστάσεων 16x20cm ή 12 μικρά πηκτώματα διαστάσεων 8,6 x 6,8cm |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.2 | Οι διαστάσεις του δεν ξεπερνούν τα (ΠxΜxΥ) 18 x 9.5 x 24 cm |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.3 | Διαθέτει ηλεκτρόδια-πλάκες από ανοξείδωτο ατσάλι (κάθοδος) και τιτάνιο επικαλυμμένο με πλατίνα (άνοδος) |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.4 | Περιλαμβάνει 2 κασέτες μεταφοράς |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.5 | Περιλαμβάνει δεξαμενή ρυθμιστικού διαλύματος |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.6 | Περιλαμβάνει 4 σπογγώδη φύλλα |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.7 | Περιλαμβάνει έτοιμα προς χρήση απορροφητικά χάρτινα φύλλα |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.8 | Περιλαμβάνει ρυθμιστή θερμοκρασίας (super cooling coil) |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.9 | Πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές κατά IEC1010-1 για την ασφάλεια εργαστηριακών συσκευών. |  | ΝΑΙ |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | B3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ |  | Παροχέας ρεύματος για τη συσκευή ηλεκτροφόρησης και ηλεκτρομεταφοράς |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 1 |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) |  | 2.800,00 € |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Βασίλης Μπακόπουλος |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | v.bakopoulos@marine.aegean.gr |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ |  | 4501 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Β3.1 | Διαθέτει θύρα υπερύθρων (IR) για μεταφορά δεδομένων σε υπολογιστή ή εκτυπωτή |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β3.2 | Έχει μέγιστη προγραμματιζόμενη τάση 500 V |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β3.3 | Έχει μέγιστη προγραμματιζόμενη ένταση 2.5 A |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β3.4 | Έχει μέγιστη προγραμματιζόμενη ισχύ 500 Watt |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β3.5 | Διαθέτει χρονομετρητή τουλάχιστον μέχρι 99 h, 59 min |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β3.6 | Διαθέτει λειτουργία προσωρινής παύσης & επανέναρξης λειτουργίας |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β3.7 | Δύναται να συνεχίσει τη λειτουργία του από το σημείο διακοπής, σε πιθανή διακοπή ρεύματος |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β3.8 | Διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 9 πρωτοκόλλων, 9 βημάτων το κάθε ένα |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β3.9 | Διαθέτει σύστημα ασφαλείας ικανό να ανιχνεύσει αυξομειώσεις τάσης, διαρροή ρεύματος, προβλήματα στη γείωση |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β3.10 | Δύναται να λειτουργήσει κάτω από συνθήκες υγρασίας έως και 95% |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β3.11 | Διαθέτει 4 εξόδους ρεύματος για σύνδεση σε ισάριθμες συσκευές ηλεκτροφόρησης. |  | ΝΑΙ |  |  |

ΟΜΑΔΑ Γ΄

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Γ1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ |  | Επιτραπέζια φυγόκεντρος με κεφαλές μεταβλητής κλίσης |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 1 |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) |  | 10.000 ,00 € |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Εργαστήριο Κυτταρικής Ανοσολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Βασ. Σοφίας 127, 115 21 Αθήνα |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Ευδοκία Καραγκούνη |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | ekaragouni@pasteur.gr |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ |  | 4501 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Γ1.1 | Ηλεκτρονική με χρονόμετρο |  | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.2 | Μέγιστη ταχύτητα >10.000 rpm |  | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.3 | Θερμοκρασιακό εύρος από -10 οC έως +40 οC με σύστημα γρήγορης πρόψυξης και ικανότητα διατήρησης της θερμοκρασίας στους 4 οC και στη μέγιστη ταχύτητα |  | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.4 | Κεφαλές: α) swing-bucket κεφαλή με υποδοχείς για σωλήνες 15 και 50 ml και σωλήνες συλλογής αίματος (μέγιστος όγκος 4x250 ml) και β) κεφαλή για PCR πλάκες, μικροτιτλοποίησης και κυτταροκαλλιεργειών |  | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.5 | Γραπτή εγγύηση ασφαλούς και καλής λειτουργίας, για 2 έτη |  | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.6 | Να πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρει πιστοποίηση κατά ISO |  | ΝΑΙ |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς τη βαθμολογία της.

Τιμή

Λ =                  ------------------------------------

Σταθμισμένη Βαθμολογία

Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή προσφοράς, το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας αν και όπως προβλέπεται από την Τεχνική Προδιαγραφή.

Η συγκριτική τιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου:

Συγκριτική Τιμή = Τ + [Κ]

όπου:

T= τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

Κ= κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, όπου αυτό απαιτείται από το

ΠAPAPTHMA Α'  (Τεχνικές Προδιαγραφές).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ)

| ΔIAΓΩNIΣMOΣ: Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού του έργου με τίτλο «ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Ανάλυση μηχανισμών ανοσοπαθογένειας σε φυσικές και πειραματικές μολύνσεις ιχθύων με Nodavirus: σημασία της μόλυνσης στη δημόσια υγεία» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oμάδα | Eπιμέρους Στοιχεία Oμάδας | Δοθείσα Βαθμολογία |  |  |  |  | M.O.Δ.B | Συν. Bαρ. | Σταθ. Bαθ |  |
|  | Ποιότητα και αντοχή |  |  |  |  |  |  | 35% |  |  |
|  | Συμμόρφωση με τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης |  |  |  |  |  |  | 35% |  |  |
|  | Εγγύηση |  |  |  |  |  |  | 15% |  |  |
|  | Service |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |
|  | Xρόνος παράδοσης |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  |
|  | Υπογραφές μελών Επιτροπής Διαγωνισμού |  |  |  |  |  |  | Άθρ. Σταθμ. Bαθμ. |  |  |

H βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές, H βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

(ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ)

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)

Ημερομηνία έκδοσης .......	ΕΥΡΩ.……

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. … ΕΥΡΩ   ………..

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.……………....(και ολογράφως)……………………………………..υπέρ της εταιρείας ……………………………………………………….Δ\νση………………………………………………………….  δια τη συμμετοχή  της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της .............., για την προμήθεια των Ειδών με κωδικό αριθμό .................................................... σύμφωνα με την υπ. αρ. ..................... δ\ξή σας.

- 	Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης (συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου Φ.Π.A.) αξίας .....................EYPΩ των προσφερομένων Ειδών.

- 	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας  σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της.

-	Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη).

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)      Ημερομηνία έκδοσης   ……………

ΕΥΡΩ. ……………………

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………………προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.

-	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- 	Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-