ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

με τίτλο:

«ΤΣΜΕΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

και κωδ. 2804

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση	: Γιαννιτσών & Λαχανά (Συγκρότημα Τσαλαπάτα), Βόλος

Ταχ. Κώδικας	: 383 34

Πληροφορίες	: Κος Κοντός Θεόδωρος

	: 24210 74644, 24210 0 6413

	: 24210 36707

Αρ. πρωτ.:3217

Βόλος,  28/9/2010

Συνημμένα: Τέσσερα (4)

Παραρτήματα (Α, Β, Γ, Δ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

με τίτλο

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “αρθρωτού βραχίονα για την καθοδήγηση δέσμης φωτός laser” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ«ΤΣΜΕΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 2804

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε κλειστές τεχνικοοικονομικές προσφορές που να ικανοποιούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις οι οποίες καταγράφονται στην παρούσα προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.

# Αντικείμενο Διαγωνισμού- Στόχος

Σκοπός του έργου είναι η προμήθεια αρθρωτού βραχίονα συνολικού μήκους 1.8 μέτρων, ο οποίος να έχει την δυνατότητα καθοδήγησης δέσμης φωτός laser σε οιοδήποτε επιθυμητό σημείο μέσα στην ακτίνα δράσης των 1.8 μέτρων συστήματος laser. Ο αρθρωτός βραχίονας θα χρησιμοποιηθεί με laser τύπου Nd:YAG διπλής κεφαλής , μήκους κύματος 532 nm, συχνότητας παλμού έως και 15Hz, ενέργειας ανά παλμό μεγαλύτερης η ίσης των 120mJ και ύψους της δέσμης φωτός του laser κατά 83mm από την επιφάνεια του οπτικού τραπεζιού (βλέπε αναλυτικές προδιαγραφές στο Παράρτημα Α’ της παρούσης). Πρέπει να είναι συμβατός με το υπάρχον σύστημα PIV της TSI.

# Προϋπολογισμός

Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται σε δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00) €

Το ποσό θα καλυφθεί σε συνέχεια της από το έργο: «ΤΣΜΕΔΕ Μηχανολόγων – Τομέας Ενέργειας» με κωδικό έργου 2804

# Προθεσμία Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι 13/10/2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00

# Τρόπος Παράδοσης Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν:

- Με απευθείας παράδοση στον τόπο παράδοσης που ορίζεται στην Παράγραφο 5 της παρούσας προκήρυξης.

- Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή.

- Μέσω COURIER.

Στις περιπτώσεις II και III η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.

# Τόπος Παράδοσης Προσφορών

Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γιαννιτσών & Λαχανά (Συγκρότημα Τσαλάπατα),  Τ.Κ. 383 34, Βόλος

Υπόψη κ. Θεόδωρου Κοντού

Τηλ. 24210 0 6413, 24210 74644

Οδηγίες

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η φράση:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΤΣΜΕΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΜΕ ΚΩΔ. 2804

ΓΙΑ

“αρθρωτο βραχίονα για την καθοδήγηση δέσμης φωτός laser”

- Οι προσφορές θα γίνουν με βάση τουλάχιστον της προδιαγραφές που αναφέρονται στο «Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών» του Παραρτήματος Α’.

- Οι προσφορές πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες και να αναφέρουν χρόνο παράδοσης και διάρκεια εγγύησης.

- Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

- Επιθυμητό είναι ο χρόνος παράδοσης των ειδών να είναι μικρότερος των εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

- Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά σε ΕΥΡΩ (€) για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για μέρος αυτών.

# Τρόπος Αξιολόγησης

Η επιλογή θα γίνει με βάση το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς Τα στοιχεία με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι προσφορές είναι:

- Τεχνική αρτιότητα- Επάρκεια λύσης

- Οικονομικά συμφέρουσα λύση

- Υποστήριξη /συντήρηση /εγγύηση/ χρόνος εγκατάστασης

- Εγκατάσταση του προϊόντος σε πλήρη και κανονική διασυνδεδεμένη λειτουργία και εκπαίδευση/παρουσίαση της χρήσης του.

# Αποσφράγιση-Αξιολόγηση

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 14/10/2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων (1ος όροφος, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πεδίον Άρεως - Βόλος).

# Εγγυήσεις

Εγγυητικές επιστολές

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή της.

Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση – το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου, της τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης.

1. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της της υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι της μήνας μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

# Γενικοί Όροι

Απαγόρευση υποκαταστάσεως στη σύμβαση

Απαγορεύεται η από τον μειοδότη προμηθευτή υποκατάσταση οποιουδήποτε τρίτου στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Προσωπικό

Ο προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως της το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος της της αποκατάστασή της.

Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη της βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΕΡΕΥΝΩΝ

Καθηγητής Βασίλης Μποντόζογλου

Αντιπρύτανης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ)

ΠPOMHΘEIA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

«ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗ ΜΕΘ»

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ |  | ΣΥΣΤΗΜΑ αρθρωτού βραχίονα για την καθοδήγηση δέσμης φωτός laser |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 1 |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) |  | 15.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ, 383 34 - ΒΟΛΟΣ |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΝΤΟΖΟΓΛΟΥ |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | 24210 74069 |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | 2804 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
|  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ αρθρωτού βραχίονα για την καθοδήγηση δέσμης φωτός laser A. Ζητείται αρθρωτός βραχίονας συνολικού μήκους 1.8 μέτρων, ο οποίος να έχει την δυνατότητα καθοδήγησης δέσμης φωτός laser σε οιοδήποτε επιθυμητό σημείο μέσα στην ακτίνα δράσης των 1.8 μέτρων. Ο αρθρωτός βραχίονας θα χρησιμοποιηθεί με laser τύπου Nd:YAG διπλής κεφαλής , μήκος κύματος 532 nm, συχνότητας παλμού έως και 15Hz, ενέργειας ανά παλμό μεγαλύτερης η ίσης των 120mJ και ύψους της δέσμης φωτός του laser κατά 83mm από την επιφάνεια του οπτικού τραπεζιού. Ο αρθρωτός βραχίονας θα πρέπει να αποτελείται από τις ακόλουθες συνιστώσες:A laser pulse articulated light arm with a total length of 1.8m is needed. (The light arm will be used to direct a laser light beam at any location within a radius ofinterest of 1.8m. The articulated light arm will be used with a dual-pulsed Nd:YAG laser. The laser operates at the wavelength of 532nm, has an upper frequency of 15Hz, maximum output energy of at least 120mJ per pulse while the height of the laser beam is 83mm with respect to the surface of an optical table. The articulated light arm should consist of the following items:) 1. Βάση στήριξης με άνοιγμα οπής διαμέτρου τουλάχιστον 10mm σε ύψος 83mm από την επιφάνεια του οπτικού τραπεζιού για την είσοδο της δέσμης του laser 1. Mounting base with an opening of 10mm at the height of 83mm (with respect to the surface of an optical table) so that to receive the incoming laser beam of the Nd:YAG laser. 2. Τουλάχιστον 3 υπο-βραχίονες με κονδύλους που να επιτρέπουν περιστροφή κατά 360 μοίρες 2. At least 3 sub-arms are needed with knuckles that can rotate at 360 degrees 3. Ύπαρξη καθρεπτών σε κάθε έναν από τους 3 υποβραχίονες με ειδική επικάλυψη για λειτουργία σε μήκος κύματος 532 nm 3. Each one of the 3 sub-arms needs to be equipped with highly reflected coated mirrors that are suitable for operation at the wavelength of the laser (532nm) 4. Ύπαρξη αντιβάρου (Counter-weight) σε τουλάχιστον έναν από τους 3 υπο-βραχίονες (κατά προτίμηση στον 1ον) για την πιο ομαλή λειτουργία και συνολική περιστροφή του αρθρωτού βραχίονα 4. A counter-weight is needed to be placed in one of the 3 sub-arms (preferably in the 1st one). The existence of the counter-weight will ensure a smooth and secure rotation of the whole articulated light arm system. 5. Οπτικό τραπέζι διαστάσεων 450 χιλιοστών (mm) χ 750 χιλιοστών (mm) χ 12.5 χιλιοστών (mm) 5. An optical breadboard with the following dimensions: 450mm x 750mm x 12.5mm 6. Κυλινδρικό φακό με εστιακή απόσταση 10 μέτρων και διαμέτρου 25 χιλιοστών (mm) για την καλύτερη ευθυγράμμιση της δέσμης φωτός του laser μέσα στον αρθρωτό βραχίονα 6. Cylindrical lens with a focal length of 10m and a diameter of 25mm to ensure better collimation of the incoming laser beam within the path of the articulated light arm. 7. Κατάλληλη εργαλειοθήκη για την επίτευξη κεντραρίσματος και ευθυγράμμισης της δέσμης φωτός laser μέσα στον αρθρωτό βραχίονα 7. Special toolkit of laser beam alignment within the articulated light arm 8. Το συνολικό βάρος του να είναι γύρω στα 7 κιλά (kgs) 8. The total weight of the articulated light should be around 7 kilograms B. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Να κατατεθεί από τον προμηθευτή, με ποινή αποκλεισμού, υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται οι πιθανές αποκλίσεις από την Τεχνικές Προδιαγραφές |  | NAI NAI NAI NAI NAI ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της Συνολικής Τιμής προς την Συνολική (Σταθμισμένη) Βαθμολογία της.

Συνολική Τιμή

Λ =                  ------------------------------------

Συνολική Βαθμολογία

Για την διαμόρφωση της Συνολικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή προσφοράς και το πιθανό κόστος εγκατάστασης αν και όπως προβλέπεται από την Τεχνική Προδιαγραφή.

Η Συνολική τιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου:

Συνολική Τιμή = Τ + Κ

όπου:

T= τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

Κ= κόστος εγκατάστασης, όπου αυτό απαιτείται από το

ΠAPAPTHMA Α'  (Τεχνικές Προδιαγραφές).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

| ΔIAΓΩNIΣMOΣ 11/10/2010: ΠPOMHΘEIA ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ αρθρωτού βραχίονα για την καθοδήγηση δέσμης φωτός laser ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΤΣΜΕΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΜΕ ΚΩΔ. 2804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oμάδα | Eπιμέρους Στοιχεία Oμάδας | Δοθείσα Βαθμολογία |  |  |  |  | M.O.Δ.B | Συν. Bαρ. | Σταθ.Bαθ |  |
| 1 | Ποιότητα - αποδοτικότητα |  |  |  |  |  |  | 20% |  |  |
|  | Συμμόρφωση με τεχνικές προδιαγραφές |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |
|  | Λειτουργικά χαρακτηριστικά |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |
| 2 | Εγγύηση καλής λειτουργίας |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  |
|  | Τεχνική υποστήριξη |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  |
|  | Xρόνος παράδοσης |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |
|  | Υπογραφές μελών Επιτροπής Διαγωνισμού |  |  |  |  |  |  | Άθρ. Σταθμ. Bαθμ. |  |  |

H βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές, H βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

(ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ)

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)      Ημερομηνία έκδοσης   ……………

ΕΥΡΩ. ……………………

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………………προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.

-	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- 	Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-