ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με τίτλο:

«ΤΣΜΕΔΕ Τμήματος ΜΗΥΤΔ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»

Κωδικός Έργου: 2905

‘Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίων VLSI  και Δικτύων Αισθητήρων Τμήματος ΜΗΥΤΔ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας’

Ιανουάριος  2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση             : Αργοναυτών & Φιλελλήνων

Ταχ. Κώδικας	: 328 21

Πληροφορίες	: Κος Κοντός Θεόδωρος

	: 24210 74644

	: 24210 36707

Αρ. πρωτ.: 100

Βόλος, 11/01/2011

Συνημμένα: Τέσσερα (4)

Παραρτήματα (Α, Β, Γ, Δ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

με τίτλο

«Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίων VLSI  και Δικτύων Αισθητήρων Τμήματος ΜΗΥΤΔ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε κλειστές τεχνικοοικονομικές προσφορές που να ικανοποιούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις οι οποίες καταγράφονται στην παρούσα προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.

# Αντικείμενο Διαγωνισμού- Στόχος

Σκοπός του έργου είναι η προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίων VLSI  και Δικτύων Αισθητήρων του Τμήματος  ΜΗΥΤΔ  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (βλέπε αναλυτικά Παράρτημα Α’)

# Προϋπολογισμός

Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα μία χιλιάδες και δέκα ευρώ (31.010,00)€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το ποσό θα καλυφθεί στα πλαίσια του έργου  «ΤΣΜΕΔΕ Τμήματος ΜΗΥΤΔ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» με κωδ. 2905, από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ).

# Προθεσμία Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι  την Τρίτη 25η Ιανουαρίου  2011 και ώρα 14.00

# Τρόπος Παράδοσης Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν:

- Με απευθείας παράδοση στον τόπο παράδοσης που ορίζεται στην Παράγραφο 5 της παρούσας προκήρυξης.

- Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή.

- Μέσω COURIER.

Στις περιπτώσεις II και III η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.

# Τόπος Παράδοσης Προσφορών

Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γιαννιτσών & Λαχανά (Συγκρότημα Τσαλάπατα),  Τ.Κ. 383 34, Βόλος

Υπόψη κ. Θεόδωρου Κοντού

Τηλ. 24210 0 6413, 24210 74644

# Οδηγίες

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η φράση:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΤΣΜΕΔΕ Τμήματος ΜΗΥΤΔ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»

προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίων VLSI  και Δικτύων Αισθητήρων

- Οι προσφορές θα γίνουν με βάση τουλάχιστον της προδιαγραφές που αναφέρονται στο «Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών» του Παραρτήματος Α’.

- Οι προσφορές πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες και να αναφέρουν χρόνο παράδοσης και διάρκεια εγγύησης.

- Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

- Επιθυμητό είναι ο χρόνος παράδοσης των ειδών να είναι μικρότερος των εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

- Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά σε ΕΥΡΩ (€) για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για μέρος αυτών.

# Τρόπος Αξιολόγησης

Η επιλογή θα γίνει με βάση το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς. Τα στοιχεία με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι προσφορές είναι:

- Τεχνική αρτιότητα- Επάρκεια λύσης

- Οικονομικά συμφέρουσα λύση

- Υποστήριξη /συντήρηση /εγγύηση/ χρόνος εγκατάστασης

- Εγκατάσταση του προϊόντος σε πλήρη και κανονική διασυνδεδεμένη λειτουργία και εκπαίδευση/παρουσίαση της χρήσης του.

# Αποσφράγιση- Αξιολόγηση

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή την Τετάρτη 26η Ιανουαρίου  2011 και ώρα 12.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γιαννιτσών και Λαχανά (Συγκρότημα Τσαλαπάτα) Παλαιά  Βόλου.

# Εγγυήσεις

Εγγυητικές επιστολές

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή της.

Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση – το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου, της τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης.

- Εγγυητική επιστολή  συμμετοχής.

Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και της των ΜΜΕ ή των ενώσεών της, συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% του αθροίσματος της προϋπολογισθείσης δαπάνης, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη.

2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της της υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι της μήνας μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

# Γενικοί Όροι

Απαγόρευση υποκαταστάσεως στη σύμβαση

Απαγορεύεται η από τον μειοδότη προμηθευτή υποκατάσταση οποιουδήποτε τρίτου στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Προσωπικό

Ο προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ενστάσεις - προσφυγές

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. - 118/07. Επισημαίνεται ότι η προβλεπόμενη στο Νόμο υποχρεωτική κοινοποίηση ενστάσεως εναντίον προμηθευτού σε διαγωνισμό πρέπει να γίνεται από τον ενιστάμενο προμηθευτή  σε κείνο κατά του οποίου αυτή στρέφεται, εντός της προθεσμίας υποβολής της σχετικής ενστάσεως. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 205/91 εις Νομ.Δελτ. 1991)

Σε διαφορετική περίπτωση η ένσταση κρίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων ως απαράδεκτη. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 251/00)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΕΡΕΥΝΩΝ

Καθηγητής Βασίλειος Μποντόζογλου

Αντιπρύτανης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ)

Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίων VLSI  και Δικτύων Αισθητήρων Τμήματος ΜΗΥΤΔ του Π.Θ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Α1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ |  | Γυαλιά Επαυξημένης Πραγματικότητας |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 2 |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) |  | 1.353,00 ευρώ |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλ & Δικτύων Π.Θ. |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Γεώργιος Σταμούλης |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | +30 24210 74971 georges@inf.uth.gr |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | 2905 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α3.1 | Σύνδεση με Υπολογιστή Σύνδεση USB 2.0 |  | NAI |  |  |
| Α3.2 | Μέγιστη Ανάλυση Video |  | 1280 x 1024 |  |  |
| Α3.3 | Μέγιστος αριθμός καρέ / δευτερόλεπτο |  | 30 fps |  |  |
| Α3.4 | Συμβατό με Windows 7, Windows XP SP2 |  | NAI |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Α2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ |  | Υπέρ-ελαφρός μεταφερόμενος υπολογιστής γραφείου |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 2 |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) |  | 1.107,00 ευρώ |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλ & Δικτύων Π.Θ. |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Γεώργιος Σταμούλης |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | +30 24210 74971 georges@inf.uth.gr |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | 2905 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α4.1 | Επεξεργαστής (CPU) Intel Atom 1.6 GHz |  | NAI |  |  |
| Α4.2 | Μνήμη (RAM) |  | ≥2 GB DDR2 |  |  |
| Α4.3 | Σκληρός Δίσκος (HDD) 2.5’’ SATA ≥160 GB |  | NAI |  |  |
| Α4.4 | Συνδεσιμότητα 2 x Gigabit Ethernet Ports 3 x USB Ports Mini-SDHC RS232 Serial Port Built –In WiFi 802.11 b/g/n |  | NAI |  |  |
| Α4.5 | Video DVI Interface Resolution up to 1920 x 1200 Υποστήριξη HD 1080p |  | NAI |  |  |
| Α4.6 | Power 12 VDC In 10W max power |  | NAI |  |  |
| A4.7 | Θερμοκρασία Λειτουργίας |  | 0 – 70 ⁰C |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Α3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ |  | Μετεωρολογικός Σταθμός βασισμένος σε αισθητήρες |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 1 |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) |  | 1.599,00 ευρώ |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλ & Δικτύων Π.Θ. |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Γεώργιος Σταμούλης |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | +30 24210 74971 georges@inf.uth.gr |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | 2905 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α5.1 | Δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης για ανάκτηση δεδομένων πραγματικού χρόνου |  | NAI |  |  |
| Α5.2 | Μέτρηση Βροχόπτωσης (Rainfall) Εύρος : 0 – 9999mm / day Βήμα : 1mm |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α5.3 | Μέτρηση Ηλιακής Ακτινοβολίας (Solar Radiation) Εύρος : 0 – 1800 W/m2 Βήμα : 1 W/m2 |  | NAI |  |  |
| Α5.4 | Μέτρηση Θερμοκρασίας Εύρος : -40 – 60 ⁰C Βήμα : 0.1 ⁰C |  | NAI |  |  |
| Α5.5 | Μέτρηση Υγρασίας Εύρος : 0 – 100 % Βήμα : 1 % |  | NAI |  |  |
| Α5.6 | Μέτρηση Ταχύτητας Ανέμου Εύρος : 1 – 65 m/s Βήμα : 0.1 m/s |  | NAI |  |  |
| Α5.7 | Καταγραφή Κατεύθυνσης Ανέμου Εύρος : 0 - 360⁰ Βήμα : 1⁰ |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α5.8 | Μέτρηση Βαρομετρικής Πίεσης Εύρος : 880 – 1080 mbar Βήμα : 0.2 mbar |  | NAI |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Α4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ |  | Αισθητήρας Υπερήχων |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 3 |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) |  | 185,00 ευρώ |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλ & Δικτύων Π.Θ. |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Γεώργιος Σταμούλης |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | +30 24210 74971 georges@inf.uth.gr |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | 2905 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α6.1 | Μέτρηση Απόστασης (εύρος) |  | 2 cm – 300 cm |  |  |
| Α6.2 | Φωτεινή ένδειξη διαδικασίας μέτρησης |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α6.3 | Απαιτήσεις Ισχύος Τροφοδοσία 5 VDC / 20 mA max |  | NAI |  |  |
| Α6.4 | Θερμοκρασία Λειτουργίας |  | 0⁰ - 70⁰ C |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Α5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ |  | Μικρο-κάμερα |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 3 |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) |  | 738,00 ευρώ |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλ & Δικτύων Π.Θ. |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Γεώργιος Σταμούλης |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | +30 24210 74971 georges@inf.uth.gr |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | 2905 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α7.1 | Επεξεργαστής (CPU) RAM 64 KB ROM 128 KB Freq. 14 – 60 MHz |  | NAI |  |  |
| Α7.2 | Camera Μέγιστη Ανάλυση 352 x 288 Χρώματα 8 bits/pixel |  | NAI |  |  |
| Α7.3 | Μετάδοση δεδομένων (serial rate) |  | 115,200 bps |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Α6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ |  | Κόμβοι Ασυρμάτων Αισθητήρων (συσκευασία) |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 2 |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) |  | 1.722,00 ευρώ |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλ & Δικτύων Π.Θ. |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Γεώργιος Σταμούλης |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | +30 24210 74971 georges@inf.uth.gr |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | 2905 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α8.1 | Μονάδα Ελέγχου (Microcontroller) Frequency 8 MHz SRAM ≥8 KB EEPROM ≥4 KB FLASH ≥128 KB SD Card ≥2 GB |  | NAI |  |  |
| Α8.2 | Θύρες 7 x Analog 7 x Digital 1 x UART 1 x USB |  | NAI |  |  |
| Α8.3 | Τροφοδοσία |  | 9mA max |  |  |
| A8.4 | Αισθητήρα Θερμοκρασίας (Built-In) |  | ΝΑΙ |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Α7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ |  | Συσκευή εξόδου ασυρμάτων δικτύων αισθητήρων σε 802.15.4 (5 τεμάχια) |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 2 |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) |  | 443,00 ευρώ |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλ & Δικτύων Π.Θ. |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Γεώργιος Σταμούλης |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | +30 24210 74971 georges@inf.uth.gr |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | 2905 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α9.1 | Πομποδέκτης Protocol 802.15.4 Frequency 2.4 GHz Antenna Gain 2 dBi Tx Power 1mW Sensitivity -90 dB |  | NAI |  |  |
| Α9.2 | RF Interface |  | RPSMA |  |  |
| Α9.3 | Κρυπτογράφηση |  | AES 128 bits |  |  |
| A9.4 | Μπαταρία |  | 1130mA/h |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Α8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ |  | GPRS τμήμα για κόμβους αισθητήρων |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 1 |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) |  | 470,00 ευρώ |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλ & Δικτύων Π.Θ. |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Γεώργιος Σταμούλης |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | +30 24210 74971 georges@inf.uth.gr |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | 2905 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| A10.1 | Πομποδέκτης Quadband 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |  | NAI |  |  |
| A10.2 | RF Interface |  | UFL |  |  |
| A10.3 | Ισχύς Εκπομπής |  | ≥1W |  |  |
| A10.4 | Στάθμη λήψης |  | -105 dBm |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Α9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ |  | GPS τμήμα για κόμβους αισθητήρων |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 1 |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) |  | 369,00 ευρώ |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλ & Δικτύων Π.Θ. |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Γεώργιος Σταμούλης |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | +30 24210 74971 georges@inf.uth.gr |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | 2905 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α11.1 | Movement Sensitivity |  | -159 dBm |  |  |
| Α11.2 | Acquisition Sensitivity |  | -142 dBm |  |  |
| Α11.3 | Start Times Hot <1s Warm <32s Cold < 35s |  | NAI |  |  |
| Α11.4 | RF Interface |  | UFL |  |  |
| Α11.5 | Εξωτερική Κεραία |  | 24 dBi |  |  |
| Α11.6 | Μετάδοση Δεδομένων Γεωγραφικό μήκος/πλάτος Υψόμετρο Ταχύτητα Κατεύθυνση Χρόνος |  | ΝΑΙ |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Α10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ |  | Συλλογή κόμβων αισθητήρων για τον εντοπισμό συμβάντων |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 1 |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) |  | 1.476,00 ευρώ |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλ & Δικτύων Π.Θ. |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Γεώργιος Σταμούλης |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | +30 24210 74971 georges@inf.uth.gr |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | 2905 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α12.1 | Μέγιστος Αριθμός Συνδεδεμένων Αισθητήρων |  | ≥8 |  |  |
| Α12.2 | Δυνατότητα Λειτουργίας σε Sleep Mode |  | NAI |  |  |
| Α12.3 | Θερμοκρασία Λειτουργίας |  | -20⁰ έως 65⁰ C |  |  |
| Α12.4 | Τροφοδοσία 200mA @ 3.3V continuous 400mA @ 3.3V peak |  | NAI |  |  |
| Α12.5 | Αισθητήρας Στάθμης Νερού (κάθετος) |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α12.6 | Αισθητήρας Στάθμης Νερού (οριζόντιος) |  | ΝΑΙ |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Α11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ |  | Αναπτυξιακό κόμβων ασυρμάτων αισθητήρων για τον εντοπισμό αερίων |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 1 |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) |  | 3.383,00 ευρώ |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλ & Δικτύων Π.Θ. |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Γεώργιος Σταμούλης |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | +30 24210 74971 georges@inf.uth.gr |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | 2905 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α13.1 | Μέγιστος Αριθμός Συνδεδεμένων Αισθητήρων |  | ≥6 |  |  |
| Α13.2 | Μέτρηση Ατμοσφαιρικής Πίεσης και Θερμοκρασίας |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α13.3 | Θερμοκρασία Λειτουργίας |  | -20⁰ έως 65⁰ C |  |  |
| Α13.4 | Τροφοδοσία Τάση 3.3V / 5V Ρεύμα 200mA continuous Ρεύμα 400mA peak |  | NAI |  |  |
| Α13.5 | Αισθητήρας Μονοξειδίου του Άνθρακα (CO) Εύρος Μετρήσεων 30 – 1000ppm Χρόνος Απόκρισης <2 sec Θερμοκρασία Λειτουργίας -10⁰ έως 50⁰ C Τάση Τροφοδοσίας 5V Μέση Κατανάλωση 3mA |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α13.6 | Αισθητήρας Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) Εύρος Μετρήσεων 350 – 10000ppm Χρόνος Απόκρισης <2 min Θερμοκρασία Λειτουργίας -10⁰ έως 50⁰ C Τάση Τροφοδοσίας 5V Μέση Κατανάλωση 50mA |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α13.7 | Αισθητήρας Οξυγόνου (O2) Εύρος Μετρήσεων 0 – 30% Τάση Εξόδου 0 – 10mV Χρόνος Απόκρισης ≤15 min Θερμοκρασία Λειτουργίας 5⁰ έως 40⁰ C |  | NAI |  |  |
| Α13.8 | Αισθητήρας Αμμωνίας (ΝΗ3) Εύρος Μετρήσεων 10 – 100ppm Χρόνος Απόκρισης ≤0.25 sec Θερμοκρασία Λειτουργίας -10⁰ έως 50⁰ C Τάση Τροφοδοσίας 5V Μέση Κατανάλωση 12mA |  | NAI |  |  |
| Α13.9 | Αισθητήρας Μόλυνσης Αέρα Μέτρηση C6Η5CΗ3, H2S, CΗ3CΗ2OH, Η2 Εύρος Μετρήσεων 1 – 30ppm Χρόνος Απόκρισης 30 sec Θερμοκρασία Λειτουργίας 10⁰ έως 50⁰ C Τάση Τροφοδοσίας 5V Μέση Κατανάλωση <65mA |  | NAI |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Α12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ |  | Συλλογή κόμβων αισθητήρων για εφαρμογές γεωργίας ακριβείας |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 5 |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) |  | 1.107,00 ευρώ |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλ & Δικτύων Π.Θ. |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Γεώργιος Σταμούλης |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | +30 24210 74971 georges@inf.uth.gr |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | 2905 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α14.1 | Υποστήριξη Αισθητήρων Θερμοκρασίας Υγρασίας Υγρασίας Εδάφους Ατμοσφαιρικής Πίεσης Υγρασία Φύλλων |  | ΝΑΙ |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Α13 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ |  | Κόμβος αισθητήρα για την μέτρηση αγροτικών παραμέτρων |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 4 |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) |  | 2.214,00 ευρώ |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλ & Δικτύων Π.Θ. |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Γεώργιος Σταμούλης |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | +30 24210 74971 georges@inf.uth.gr |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | 2905 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α15.1 | Υποστήριξη Αισθητήρων Θερμοκρασίας Υγρασίας Υγρασίας Εδάφους Ατμοσφαιρικής Πίεσης Υγρασία Φύλλων Ηλιακής Ακτινοβολίας Θερμοκρασίας Εδάφους Μετεωρολογικός Σταθμός (Ανεμόμετρο, Ανεμοδείκτης, Βροχόμετρο) |  | ΝΑΙ |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Α14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ |  | Σταθμός μετεωρολογικών μετρήσεων με λειτουργία στα 802.15.4 |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 1 |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) |  | 650,00 ευρώ |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλ & Δικτύων Π.Θ. |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Γεώργιος Σταμούλης |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | +30 24210 74971 georges@inf.uth.gr |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | 2905 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α16.1 | Υποστήριξη Αισθητήρων Κεντρικής Πλακέτας Θερμοκρασίας Υγρασίας Υγρασίας Εδάφους Ατμοσφαιρικής Πίεσης Υγρασία Φύλλων Ηλιακής Ακτινοβολίας Θερμοκρασίας Εδάφους Μετεωρολογικός Σταθμός (Ανεμόμετρο, Ανεμοδείκτης, Βροχόμετρο) |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α16.2 | Ανεμόμετρο Ευαισθησία 2.4km/h/turn Εύρος Μέτρησης 0 – 240 km/h Διεπαφή RJ-11 |  | NAI |  |  |
| Α16.3 | Ανεμοδείκτης Ακρίβεια <23⁰ Διεπαφή RJ-11 |  | NAI |  |  |
| Α16.4 | Βροχόμετρο Bucket Capacity 0.28mm Διεπαφή RJ-11 |  | NAI |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Α15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ |  | Κόμβοι αισθητήρων (συλλογή διδασκαλίας) |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 1 |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) |  | 3.075,00 ευρώ |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλ & Δικτύων Π.Θ. |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Γεώργιος Σταμούλης |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | +30 24210 74971 georges@inf.uth.gr |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | 2905 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α17.1 | Αριθμός Βασικών μονάδων (Core Modules) |  | ≥25 |  |  |
| Α17.2 | Αριθμός Μονάδων Διασύνδεσης (Gateway Modules) |  | ≥5 |  |  |
| Α17.3 | Αριθμός Πρόσθετων Αισθητήρων (Sensor Modules) |  | ≥20 |  |  |
| Α17.4 | Λειτουργία Συστήματος σε Sleep Mode |  | NAI |  |  |
| Α17.5 | Πρόσθετος Αισθητήρας Μέτρηση Θερμοκρασίας Βήμα Μέτρησης 1⁰C Εύρος -55⁰ έως 125⁰C Τροφοδοσία σε λειτουργία ≤ 300μΑ Τροφοδοσία σε Sleep Mode ≤ 2μA Μέτρηση Φωτεινότητας Τροφοδοσία σε λειτουργία < 40μΑ Τροφοδοσία σε Sleep Mode < 20μA |  | ΝΑΙ |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Α16 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ |  | Κόμβος αισθητήρα για εφαρμογές ασφαλείας |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 5 |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) |  | 615,00 ευρώ |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλ & Δικτύων Π.Θ. |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Γεώργιος Σταμούλης |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | +30 24210 74971 georges@inf.uth.gr |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | 2905 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α18.1 | Ενσωματωμένοι Αισθητήρες Επιτάχυνσης Infrared (ΙR) |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α18.2 | Θερμοκρασία Λειτουργίας |  | -20⁰ έως 70⁰C |  |  |
| Α18.3 | Αισθητήρας Επιτάχυνσης Εύρος ±2g έως ±6g Τροφοδοσία σε λειτουργία ≤700μΑ Τροφοδοσία σε Sleep Mode ≤ 2μA |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α18.4 | Αισθητήρας Infrared Μέγιστη Απόσταση >8m Άνοιγμα Γωνίας (Οριζόντια / Κάθετα) 90⁰ / 110⁰ Τροφοδοσία σε λειτουργία ≤300μΑ Τροφοδοσία σε Sleep Mode ≤ 1μA |  | NAI |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Α17 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ |  | Κόμβοι αισθητήρα για τον αντοπισμό οχημάτων |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 5 |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) |  | 800,00 ευρώ |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλ & Δικτύων Π.Θ. |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Γεώργιος Σταμούλης |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | +30 24210 74971 georges@inf.uth.gr |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | 2905 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α19.1 | Ενσωματωμένος Αισθητήρας AMR (Anisotropic Magneto – Resistive) |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α19.2 | Απόσταση Ανίχνευσης |  | >4m |  |  |
| Α19.3 | Θερμοκρασία Λειτουργίας |  | -20⁰ έως 70⁰C |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Α18 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ |  | Κόμβοι αισθητήρα για την καταγραφή πολύ-παραμετρικών ατμοσφαιρικών παραγόντων |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 5 |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) |  | 403,00 ευρώ |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλ & Δικτύων Π.Θ. |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Γεώργιος Σταμούλης |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | +30 24210 74971 georges@inf.uth.gr |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | 2905 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α20.1 | Μέτρηση Θερμοκρασίας Βήμα Μέτρησης 1⁰C Εύρος -55⁰ έως 125⁰C Τροφοδοσία σε λειτουργία ≤ 300μΑ Τροφοδοσία σε Sleep Mode ≤ 2μA |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α20.2 | Μέτρηση Φωτεινότητας Τροφοδοσία σε λειτουργία < 40μΑ Τροφοδοσία σε Sleep Mode < 20μA |  | NAI |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Α19 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ |  | Κόμβοι αισθητήρα για την μέτρση θερμοκρασίας σχετικής υγρασίας και βαρομετρικής πίεσης |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 5 |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) |  | 506,00 ευρώ |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλ & Δικτύων Π.Θ. |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Γεώργιος Σταμούλης |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | +30 24210 74971 georges@inf.uth.gr |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | 2905 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α21.1 | Μέτρηση Μεγεθών Θερμοκρασίας Σχετικής Υγρασίας Βαρομετρικής Πίεσης |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α21.2 | Μέτρηση Θερμοκρασίας Βήμα Μέτρησης 1⁰C Εύρος -20⁰ έως 70⁰C Τροφοδοσία σε λειτουργία ≤900μΑ Τροφοδοσία σε Αναμονή ≤1μA |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α21.3 | Μέτρηση Σχετικής Υγρασίας Βήμα Μέτρησης 3% Εύρος 0% έως 100% Τροφοδοσία σε λειτουργία ≤900μΑ Τροφοδοσία σε Αναμονή ≤1μA |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α21.4 | Μέτρηση Βαρομετρικής Πίεσης Ακρίβεια Μέτρησης 1.5mbar Εύρος 10 mbar έως 1100 mbar Τροφοδοσία σε λειτουργία ≤2mΑ Τροφοδοσία σε Αναμονή ≤ 0.5μA |  | NAI |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Α20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ |  | Ηλιακό σύστημα τροφοδοσίας κόμβων αισθητήρων |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 5 |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) |  | 1.784,00 ευρώ |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλ & Δικτύων Π.Θ. |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Γεώργιος Σταμούλης |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | +30 24210 74971 georges@inf.uth.gr |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | 2905 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α22.1 | Περιβαλλοντική Προστασία Μονάδας |  | ΙΡ66 |  |  |
| A.22.2 | Μονάδα Διαχείρισης Ισχύος Τάση Εισόδου 4.5 V – 12 V Τάση Εξόδου 2.5 V – 5 V Θερμοκρασία Λειτουργίας -20⁰ έως 70⁰C |  | NAI |  |  |
| Α22.3 | Μπαταρία Ονομαστική Τάση 3.7 V Ονομαστική Παροχή 6750mAh |  | NAI |  |  |
| Α22.3 | Ηλιακός Συλλέκτης (Panel) Ονομαστική Ισχύ >1.5W Τάση ΜΡΡ (Max Power Point) 6V Ένταση ΜΡΡ (Max Power Point) 250mA Θερμοκρασία Λειτουργίας -40⁰ έως 85⁰C |  | NAI |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Α21 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ |  | Συλλογή Αισθητήρων για την καταγραφή της ενέργειας που καταναλώνουν ηλεκτρικές συσκευές |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 1 |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) |  | 3.198,00 ευρώ |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλ & Δικτύων Π.Θ. |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Γεώργιος Σταμούλης |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | +30 24210 74971 georges@inf.uth.gr |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | 2905 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α23.1 | Τάση Εισόδου |  | 75 – 265 VAC , 50/60 Hz |  |  |
| A23.2 | Ένταση |  | 0.1 – 300 Α |  |  |
| Α23.3 | Ακρίβεια Ενδείξεων kWh ±1% Συντελεστή Ισχύος ±1% kVAh ±1% |  | NAI |  |  |
| Α23.4 | Ασύρματη Σύνδεση Συχνότητα Λειτουργίας 2.4GHz Κανάλια 16 Ισχύς Εκπομπής +3 dBm max Στάθμη Λήψης -95 dBm Ρυθμός Μετάδοσης ≥250 Κbps Μέγιστη Απόσταση Κάλυψης ≥300m (outdoor) |  | NAI |  |  |
| Α23.5 | Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασία -30⁰ έως 80⁰C Υγρασία έως 80% |  | NAI |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Α22 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ |  | Συσκευή για ασύρματη μέτρηση της καταναλισκόμενης ενέργειεας απομακρυσμένων συσκευών |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 2 |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) |  | 738,00 ευρώ |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλ & Δικτύων Π.Θ. |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Γεώργιος Σταμούλης |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | +30 24210 74971 georges@inf.uth.gr |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | 2905 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α22.1 | Ελεγχόμενη Τάση |  | 75 – 265 VAC , 50/60 Hz |  |  |
| A22.2 | Μέγιστη Ελεγχόμενη Ένταση |  | 16 Α |  |  |
| Α22.3 | Κατανάλωση Ισχύος |  | <1.5 W |  |  |
| Α22.4 | Ασύρματη Σύνδεση Συχνότητα Λειτουργίας 2.4GHz Κανάλια 16 Ισχύς Εκπομπής +3 dBm max Στάθμη Λήψης -95 dBm Ρυθμός Μετάδοσης ≥250 Κbps Μέγιστη Απόσταση ≥300m (outdoor) |  | NAI |  |  |
| Α22.5 | Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασία -30⁰ έως 80⁰C Υγρασία έως 80% |  | NAI |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Α23 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ |  | Ακαδημαϊκή άδεια αναπτυξιακής πλατφόρμας 3δ-ΓΣΠ |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 1 |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) |  | 3.075,00 ευρώ |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλ & Δικτύων Π.Θ. |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Γεώργιος Σταμούλης |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | +30 24210 74971 georges@inf.uth.gr |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | 2905 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| 1 | Να αναφερθεί το όνομα, η έκδοση και η χρονολογία διάθεσης του προσφερόμενου λογισμικού και κάθε διακριτής συνιστώσας που το συνοδεύει. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Το λογισμικό εξυπηρέτησης (GIS server) θα πρέπει να υποστηρίζει βέλτιστες τεχνικές και αλγορίθμους συμπίεσης δεδομένων |  | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα διάθεσης μεγάλου όγκου πινακωτών δεδομένων (τάξης TerraBytes) |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Θα πρέπει να είναι δυνατή η διάθεση δεδομένων από τους εξυπηρετητές με μεγάλη ταχύτητα |  | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Κατά την απεικόνιση της πληροφορίας στην πλευρά του πελάτη δεν θα πρέπει να παρουσιάζεται τρεμόπαιγμα (flickering) |  | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Να επιτρέπει την παρουσίαση της πληροφορίας στο πελάτη με streaming είτε από κάποιον εξυπηρετητή είτε από τοπικά δεδομένα στο δίσκο του υπολογιστή του χρήστη ή από DVD (local terrain and Vector data loading) |  | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να παρέχονται εργαλεία πλοήγησης στο χάρτη σε πραγματικό χρόνο (μεγέθυνση, σμίκρυνση, μετακίνηση, χρήση χωρικών δεικτών, δημιουργία υπερσυνδέσεων των χωρικών δεδομένων με εξωτερικές εφαρμογές, URL και μακροεντολές) |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να υποστηρίζεται η δημιουργία ερωτημάτων στα περιγραφικά δεδομένα. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να παρέχεται τρόπος διαχείρισης και έλεγχου του τρόπου εμφάνισης των δεδομένων στο χάρτη |  | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Να υποστηρίζονται τεχνικές ταξινόμησης των χωρικών δεδομένων βάση των ποσοτικών ή και των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών για τη δημιουργία θεματικών χαρτών. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Να παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής χαρτών σε τύπους δεδομένων όπως jpg, tiff, bmp, gif, png, emf κ.α |  | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Να παρέχεται η δυνατότητα ανάγνωσης διανυσματικών δεδομένων, όπως Geodatabase, Shapefiles, ArcInfo Coverages, PC ArcInfo Coverages, SDC, VPF, Web Services, OGC Web Map Server (WMS), DXF, DWG, DGN. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Να παρέχεται η δυνατότητα επεξεργασίας ψηφιδωτών δεδομένων κατά τη δημιουργία του μωσαικού υποβάθρου (π.χ. επεξεργασία ιστογράμματος εικόνας, αποκοπή μέρους εικόνας κ.α.) ώστε να καθίσταται εύκολη η ομογενοποίηση του. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Να υποστήριζεται η προβολής δεδομένων on-the-fly έτσι, ώστε δυο ή περισσότερα επίπεδα της ίδιας περιοχής διαφορετικής προβολής (raster και vector) να μπορούν να εμφανίζονται μαζί. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Να παρέχεται η δυνατότητα caching των διανυσματικών δεδομένων στην πλευρά του εξυπηρετητή |  | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Να παρέχεται η δυνατότητα ανάγνωσης τουλάχιστον 8 από τους ακόλουθους τύπους ψηφιδωτών δεδομένων: gif, jpg, bmp, JPEG2000, ECW, TIF, CIB, HTC, IMG, ADRG, CADRG, MrSID, ArcSDE, WMS. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Να υποστηρίζεται εικονική σφαιρική απεικόνιση της γης (Globe GIS) |  | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Να παρέχεται αλληλεπιδραστικό περιβάλλον με την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση αεροφωτογραφίων και δορυφορικών εικόνων, δεδομένα υψομετρικών διαφορών του εδάφους (terrain elevation data) και άλλων 3D και 2D γεωγραφικών πληροφοριών. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Να επιτρέπει την υποστήριξη ταυτοχρόνως πολλών χρηστών. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Να παρέχει caching μηχανισμούς στην πλευρά του πελάτη (Client) ώστε να εξασφαλίζει βέλτιστη χρήση του εύρους ζώνης . |  | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Να παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του μεγέθους cache στην πλευρά του πελάτη |  | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Να επιτρέπει Streaming δεδομένων (raster, vector) για την αποδοτικότερη αποστολή μεγάλου όγκου δεδομένων στις εφαρμογές πελάτη. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Να επιτρέπει προηγμένα 2D και 3D γραφικά χρησιμοποιώντας την επιτάχυνση του υλικού (hardware acceleration-DirectX) |  | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Να επιτρέπει την χρήση WebServices παρέχοντας την απαραίτητη συνδεσιμότητα με άλλα ΓΣΠ συστήματα (OGC WMS, WFS). |  | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Να επιτρέπει streaming 3D δεδομένων (οχήματα, κτήρια, οδοσήμανσης (φανάρια, πινακίδες) μέσω πολλαπλών επιπέδων λεπτομέρειας (Level of detail). |  | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Να παρέχεται η δυνατότητα περιήγησης κάτω από την επιφάνεια του εδάφους (underground navigation) και επομένως της απεικόνισης των δικτύων κοινής ωφέλειας |  | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Να επιτρέπει την σχεδίαση 3D κτηρίων χρησιμοποιώντας σχετικά εργαλεία στην πλευρά του χρήστη. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τα χωρικά δεδομένα στην πλευρά του πελάτη (query feature object) χωρίς απαραίτητα την αποστολή του ερωτήματος στους εξυπηρετητές. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | Να παρέχει προηγμένα εργαλεία γεω-επεξεργασίας (Line of Sight, Viewshed analysis, Βέλτιστη διαδρομής με ανώτατη τιμή ανωφέρειας και κατωφέρειας) |  | ΝΑΙ |  |  |
| 30 | Να επιτρέπει την αδιάλειπτη ολοκλήρωση στο περιβάλλον του δεδομένων από το υποσύστημα παρακολούθησης και αποτίμησης περιουσίας |  | ΝΑΙ |  |  |
| 31 | Δυνατότητα εισαγωγής αντικειμένων όπως ετικέτες κειμένου, ετικέτες κειμένου με εικόνα |  | ΝΑΙ |  |  |
| 32 | Να προσφέρει κατάλληλο προγραμματιστικού περιβάλλοντος (API) που θα επιτρέπει την ανάπτυξη εφαρμογών desktop και εφαρμογών Ιστού. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 33 | Χρήση από το λογισμικό εξυπηρέτησης (GIS server) βέλτιστων τεχνικών και αλγορίθμων συμπίεσης δεδομένων |  | ΝΑΙ |  |  |
| 34 | Να επιτρέπει την δυνατότητα διάθεσης μεγάλου όγκου πινακωτών δεδομένων (τάξης TerraBytes) |  | ΝΑΙ |  |  |
| 35 | Να επιτρέπει την διάθεση δεδομένων από τους εξυπηρετητές με μεγάλη ταχύτητα |  | ΝΑΙ |  |  |
| 36 | Να δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης με γεωβάσεις δεδομένων (π.χ. Oracle Spatial, ArcSDE). |  | ΝΑΙ |  |  |
| 37 | Να δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης με μη χωρικές βάσεις δεδομένων που περιέχουν τοποθεσία (Χ, Υ,Ζ) και οπτικοποίησης δεδομένων (με τεχνολογία streaming) |  | ΝΑΙ |  |  |
| 38 | Δυνατότητα εισαγωγής “on the fly” δορυφορικών εικόνων στην πλευρά των εξυπηρετητών χωρίς να απαιτείται προ-επεξεργασία αυτών για την τάχιστη παρουσίασή τους στην πλευρά του πελάτη |  | ΝΑΙ |  |  |
| 39 | Να υποστηρίζει διαδικασία κατανομής φορτίου σε υπολογιστές κατά την προεπεξεργασία του υποβάθρου (terrain) |  | ΝΑΙ |  |  |
| 40 | Να παρέχει προγραμματιστικό περιβάλλον στις ακόλουθες τουλάχιστον γλώσσες προγραμματισμού (C++, .NET, Visual Basic, Java) |  | ΝΑΙ |  |  |
| 41 | Παροχή εργαλείων ανάλυσης του terrain όπως οπτική επαφή μεταξύ 2 ή περισσότερων σημείων και οπτικός τομέας με δυνατότητα τροποποίησης του βήματος διακριτοποίησης. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 42 | Παροχή εργαλείου σχεδίασης τρισδιάστατων κτιρίων στην πλευρά του πελάτη μέσω κατάλληλων εργαλείων (terrain extraction) και απόδοση textures σε κάθε πλευρά του παραγόμενου αντικειμένου |  | ΝΑΙ |  |  |
| 43 | Δυνατότητα υπολογισμού της βέλτιστης διαδρομής μεταξύ δύο ορεινών σημείων δεδομένης της μέγιστης κλίσης ανωφέρειας και κατωφέρειας. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 44 | Δυνατότητα προβολής video πραγματικού χρόνου πάνω στο terrain |  | ΝΑΙ |  |  |
| 45 | Αριθμός αδειών ταυτόχρονων χρηστών 10 |  | ΝΑΙ |  |  |

Στην στήλη ‘Περιγραφή’ θα περιέχονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές επακριβώς και με πληρότητα.

Στην στήλη ‘Απαίτηση’ συμπληρώνεται η λέξη “ΝΑΙ”, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή (Σχετ. Παράρτημα A’) είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο).

Στη στήλη ‘Απάντηση’ σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή (Σχετ. Παράρτημα Ε’) πληρούται ή όχι ή υπερκαλύπτεται από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά.

Στη στήλη ‘Παραπομπή’ θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κλπ. που θα παρατεθούν στη Τεχνική Προσφορά.

Είναι υποχρεωτική  η πληρέστερη συμπλήρωση και οι παραπομπές να είναι υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού συγκεκριμένες  και σε συγκεκριμένες σελίδες της προσφοράς (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4 κλπ).

Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά θα  υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 1.1.4.2).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Μη συμμόρφωση με τον παραπάνω όρο συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς

Η επιτροπή αξιολόγησης ή οι εμπειρογνώμονες θα αξιολογήσουν κατά την κρίση τους τα παρεχόμενα από τους προμηθευτές στοιχεία κατά τη διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης του προσφερόμενου εξοπλισμού.

* Τα πεδία (δ) και (ε) συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.

Σημείωση: τα παραπάνω υπολογιστικά συστήματα θα χρησιμοποιηθούν για την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών του τμήματος, τόσο σε μαθήματα αρχιτεκτονικής υπολογιστών, όσο και μαθήματα επεξεργασίας και συμπίεσης σημάτων πολυμέσων (ήχου, εικόνας και βίντεο). Για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντική η εκπλήρωση των προδιαγραφών Α1.2 & Α2.2, δηλαδή τα συστήματα να διαθέτουν μικροεπεξεργαστές Intel i7 & Intel Atom, αντιστοίχως, καθότι τα εν λόγω μαθήματα χρησιμοποιούν τις αρχιτεκτονικές αυτές για τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου και επίσης οι φοιτητές καλούνται να ολοκληρώσουν εργασίες πάνω στις αρχιτεκτονικές αυτές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της.

Τιμή

Λ =                  ------------------------------------

Σταθμισμένη Βαθμολογία

Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή προσφοράς, το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας αν και όπως προβλέπεται από την Τεχνική Προδιαγραφή.

Η συγκριτική τιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου:

Συγκριτική Τιμή = Τ + [Κ]

όπου:

T= τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

Κ= κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, όπου αυτό απαιτείται από το

ΠAPAPTHMA Α'  (Τεχνικές Προδιαγραφές).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

| ΔIAΓΩNIΣMOΣ: «Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίων VLSI και Δικτύων Αισθητήρων Τμήματος ΜΗΥΤΔ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oμάδα | Eπιμέρους Στοιχεία Oμάδας | Δοθείσα Βαθμολογία |  |  |  |  | M.O.Δ.B | Συν. Bαρ. | Σταθ.Bαθ |  |
| 1 | Ποιότητα και αντοχή |  |  |  |  |  |  | 35% |  |  |
|  | Συμμόρφωση με τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης |  |  |  |  |  |  | 35% |  |  |
| 2 | Εγγύηση |  |  |  |  |  |  | 15% |  |  |
|  | Service |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |
|  | Xρόνος παράδοσης |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  |
|  | Υπογραφές μελών Επιτροπής Διαγωνισμού |  |  |  |  |  |  | Άθρ. Σταθμ. Bαθμ. |  |  |

H βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές, H βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

(ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ)

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)

Ημερομηνία έκδοσης .......	ΕΥΡΩ.……

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. … ΕΥΡΩ   ………..

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.……………....(και ολογράφως)……………………………………..υπέρ της εταιρείας ……………………………………………………….Δ\νση………………………………………………………….  δια τη συμμετοχή  της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της .............., για την προμήθεια των Ειδών με κωδικό αριθμό .................................................... σύμφωνα με την υπ. αρ. ..................... δ\ξή σας.

- 	Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης (συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου Φ.Π.A.) αξίας .....................EYPΩ των προσφερομένων Ειδών.

- 	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας  σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της.

-	Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη).

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)      Ημερομηνία έκδοσης   ……………

ΕΥΡΩ. ……………………

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………………προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.

-	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- 	Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-