ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με τίτλο:

«ΘΑΛΗΣ- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- Μηχανισμοί της μυϊκής λειτουργίας: κόπωση και οξειδωτικό στρες »

MIS: 377260

Κωδικός Έργου: 4525

‘Προμήθεια Εργαστηριακού Μικρο-εξοπλισμού στο πλαίσιο του προγράμματος Μηχανισμοί της μυϊκής λειτουργίας: κόπωση και οξειδωτικό στρες που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ’

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση             : Αργοναυτών & Φιλελλήνων

Ταχ. Κώδικας	: 328 21

Πληροφορίες	: Κος Κοντός Θεόδωρος

	: 24210 06413

	: 24210 06464

Αρ. πρωτ.: 19968

Βόλος, 04/12/2012

Συνημμένα: Τέσσερα (4)

Παραρτήματα (Α, Β, Γ, Δ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

με τίτλο

«Προμήθεια Εργαστηριακού Μικρο-εξοπλισμού στο πλαίσιο του προγράμματος «Μηχανισμοί της μυϊκής λειτουργίας: κόπωση και οξειδωτικό στρες»

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε κλειστές τεχνικοοικονομικές προσφορές που να ικανοποιούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις οι οποίες καταγράφονται στην παρούσα προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.

# Αντικείμενο Διαγωνισμού- Στόχος

Σκοπός του έργου είναι η προμήθεια Εργαστηριακού Μικρο-εξοπλισμού στο πλαίσιο του προγράμματος Μηχανισμοί της μυϊκής λειτουργίας: κόπωση και οξειδωτικό στρες (βλέπε αναλυτικά Παράρτημα Α’)

# Προϋπολογισμός

Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00) €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το ποσό θα καλυφθεί στα πλαίσια του έργου  «Μηχανισμοί της μυϊκής λειτουργίας: κόπωση και οξειδωτικό στρες» με κωδ. 4525, από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ).

# Προθεσμία Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι  την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 14.00

# Τρόπος Παράδοσης Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν:

- Με απευθείας παράδοση στον τόπο παράδοσης που ορίζεται στην Παράγραφο 5 της παρούσας προκήρυξης.

- Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή.

- Μέσω COURIER.

Στις περιπτώσεις II και III η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.

# Τόπος Παράδοσης Προσφορών

Τμήμα Επιστήμης Φ.Α. και Αθλητισμού, υπόψη κας Πουλιανίτη, τηλ 24310-47020, Καρυές 42100, Τρίκαλα.

# Οδηγίες

Στην προσφορά (και στον φάκελο αποστολής) θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η φράση:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Θαλής - Μηχανισμοί της μυϊκής λειτουργίας: κόπωση και οξειδωτικό στρες» κωδ.4525,

MIS: 377260

προμήθεια Εργαστηριακού Μικρο-εξοπλισμού

- Οι προσφορές θα γίνουν με βάση τουλάχιστον της προδιαγραφές που αναφέρονται στο «Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών» του Παραρτήματος Α’.

- Οι προσφορές πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες και να αναφέρουν χρόνο παράδοσης και διάρκεια εγγύησης.

- Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

- Επιθυμητό είναι ο χρόνος παράδοσης των ειδών να είναι μικρότερος των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

- Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά σε ΕΥΡΩ (€) ανά είδος των υπό προμήθεια ειδών.

# Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Στο φάκελο αυτό τοποθετούνται τα κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής:

α. Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ ή άλλη ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ) στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση.

β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, Αρχή (IKA, TEBE κ.λ.π.) από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής εργαζομένων και εργοδοτών)και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1986 νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής  (από ΚΕΠ ή άλλη ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ) στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει:

1. Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

2. Εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από ανάθεση παρόμοιου έργου.

3. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

4.Eάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

5. H συνέπεια της επιχείρησης όσον αφορά την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσον και των υποχρεώσεων της προς Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.

6. Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

7. Ότι η προφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης,  της οποίας έλαβε γνώση.

8. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

9. Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για την οποιαδήποτε απόφαση του Π.Θ., ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού.

δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου.

ε. Επίσης ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής εκτός των παραπάνω πρέπει να περιέχει και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦEK  ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζομένους με μορφή A.E. & E.Π.E.) επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού των διαγωνιζομένων και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για O.E. & E.E.).

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την E.E. και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με την νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

στ. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

Φυσικά πρόσωπα

Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές O.E. και E.E.

Διαχειριστές E.Π.E.

Πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος  για A.E.

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Η με αριθμ. Πρωτ. 24359/ΔΙΑΔΠ/Α/30-10-2006 εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΑ (τηλ. του ΥΠΕΣΔΑ για σχετικές πληροφορίες 210-3393152), εξαιρεί από την αυτεπάγγελτη αναζήτηση το συγκεκριμένο παραπάνω δικαιολογητικό (ποινικό μητρώο) όταν πρόκειται για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών κ.λ.π. του δημοσίου.

Υποβολή δικαιολογητικού ύστερα από τη ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν είναι δυνατή.

# Τρόπος Αξιολόγησης

Η επιλογή θα γίνει με βάση το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς. Τα στοιχεία με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι προσφορές είναι:

- Τεχνική αρτιότητα- Επάρκεια λύσης

- Οικονομικά συμφέρουσα λύση

- Υποστήριξη /συντήρηση /εγγύηση/ χρόνος εγκατάστασης

- Εγκατάσταση του προϊόντος σε πλήρη και κανονική διασυνδεδεμένη λειτουργία και εκπαίδευση/παρουσίαση της χρήσης του.

# Αποσφράγιση- Αξιολόγηση

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου   2012 και ώρα 13.00 στο Τμήμα Επιστήμης Φ.Α. και Αθλητισμού, Καρυές 42100, Τρίκαλα.

# Εγγυήσεις

Εγγυητικές επιστολές

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή της.

Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση – το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου, της τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης.

1. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της υπό υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι της μήνας μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

# Γενικοί Όροι

Απαγόρευση υποκαταστάσεως στη σύμβαση

Απαγορεύεται η από τον μειοδότη προμηθευτή υποκατάσταση οποιουδήποτε τρίτου στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Προσωπικό

Ο προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ενστάσεις – προσφυγές

Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. – 118/07. Επισημαίνεται ότι η προβλεπόμενη στο Νόμο υποχρεωτική κοινοποίηση ενστάσεως εναντίον προμηθευτού σε διαγωνισμό πρέπει να γίνεται από τον ενιστάμενο προμηθευτή  σε κείνο κατά του οποίου αυτή στρέφεται, εντός της προθεσμίας υποβολής της σχετικής ενστάσεως. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 205/91 εις Νομ.Δελτ. 1991)

Σε διαφορετική περίπτωση η ένσταση κρίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων ως απαράδεκτη. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 251/00)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΕΡΕΥΝΩΝ

Καθηγητής Βασίλειος Μποντόζογλου

Αντιπρύτανης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ)

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Α1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ |  | Ξηρό θερμοστατούμενο λουτρό φιαλιδίων (dry heat block bath) |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 1 |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) |  | 600.00 € |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Επιστήμης Φ.Α. και Αθλητισμού, Τρίκαλα |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Χριστίνα Καρατζαφέρη |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | musclefun@pe.uth.gr |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ |  | 4525 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α1.1 | Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία, έως και 200 βαθμών κελσίου (200 C) |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.2 | Θερμοκρασιακή σταθερότητα και ομοιόμορφη θέρμανση φιαλιδίων |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.3 | Υποδοχή για 2 blocks αλουμινίου |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.4 | Περιλαμβάνει 2 blocks αλουμινίου (1 για φιαλίδια 0.5 ml και ένα για φιαλίδια 1.5 ml) |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.5 | Περιλαμβάνει χρονόμετρο (timer) |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.6 | Περιλαμβάνει λαβίδα για ασφαλή αλλαγή blocks |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.7 | Κατασκευή σώματος συσκευής από ατσάλι |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.8 | Ψηφιακή οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.9 | Δυνατότητα αγοράς άλλων blocks αλουμινίου (για φιαλίδια μεγαλύτερου όγκου) |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.10 | Ακρίβεια 0.2 C, ρύθμιση ανά 0.1 C |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.11 | Ηχητικός συναγερμός |  | ΌΧΙ |  |  |
| Α1.12 | Φέρει προστασία κατά της υπερθέρμανσης και πληροί ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.13 | Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥ 2 ετών |  | ΝΑΙ |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Α2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ |  | Ομογενοποιητής Υπερήχων με ρύγχος (τύπου Sonicator/Sonifier) |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 1 |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) |  | € 3,500.00 |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Επιστήμης Φ.Α. και Αθλητισμού, Τρίκαλα |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Χριστίνα Καρατζαφέρη |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | musclefun@pe.uth.gr |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ |  | 4525 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α2.1 | Ισχύς ≥ 50 Watt |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α2.2 | Περιλαμβάνει ρύγχος (ράβδο) με λεπτή κεφαλή κατάλληλη για χρήση σε φιαλίδια τύπου eppendorf και RIA |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α2.3 | Η κεφαλή να έχει διάμετρο ≤ 5/64" (2mm) |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α2.4 | Παραγώμενη συχνότητα ≥ 20 kHz |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α2.5 | Διακόπτης ρύθμισης της έντασης |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α2.6 | Διακόπτης συνεχόμενης ή διακοπτόμενης (pulse) λειτουργίας |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α2.7 | Περιλαμβάνει στατώ κεφαλής (stand) |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α2.8 | Δυνατότητα αλλαγής ρύγχους (ράβδου) |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α2.9 | Αποστειρώσιμο ρύγχος |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α2.10 | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ≥ 1 έτους |  | ΝΑΙ |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Α3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ |  | Λουτρό Υπερήχων με Θέρμανση 10L |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 1 |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) |  | 1,400.00 € |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Επιστήμης Φ.Α. και Αθλητισμού, Τρίκαλα |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Χριστίνα Καρατζαφέρη |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | musclefun@pe.uth.gr |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ |  | 4525 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α3.1 | Χωρητικότητα ≥10 L |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.2 | Εύρος Θερμοκρασίας: +5 έως +80ο C από του περιβάλλοντος |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.3 | Ισχύς υπερήχων 240W (συχνότητα 40KHz) |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.4 | Ψηφιακή Οθόνη |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.5 | Ισχύς θέρμανσης > 220 W |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.6 | Δυνατότητα χρήσης χρονοδιακόπτη από 0 έως 60 λεπτά |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.7 | Ψηφιακός έλεγχος/ρύθμιση θερμοκρασίας |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.8 | Βαλβίδα αποστράγγισης - απομάκρυνσης νερού |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.9 | Υλικό κατασκευής: Ανοξείδωτο ατσάλι |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.10 | Συμπεριλαμβάνει καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.11 | Συνοδεύεται από 2 καλάθια, ένα για μικρά αντικείμενα, ένα γενικής χρήσης. |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.12 | Συμπεριλαμβάνει ≥1 λίτρο βιοδιασπώμενο απορρυπαντικό, ελεύθερο από φωσφορικά |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.13 | Συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ≥1 έτους |  | ΝΑΙ |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Α4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ |  | Σετ πέντε ρυθμιζόμενων πιπεττών |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 1 |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) |  | 2,000.00 € |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Επιστήμης Φ.Α. και Αθλητισμού, Τρίκαλα |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Χριστίνα Καρατζαφέρη |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | musclefun@pe.uth.gr |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ |  | 4525 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α4.1 | Μία μονοκάναλη μηχανική πιπέττα όγκων 0,1 ή 0,2 -2μL |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α4.2 | Μία μονοκάναλη μηχανική πιπέττα όγκων 2 -20 μL |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α4.3 | Μία μονοκάναλη μηχανική πιπέττα όγκων 20 -200μL |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α4.4 | Μία μονοκάναλη μηχανική πιπέττα όγκων 100 -1000μL |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α4.5 | Μία οκτακάναλη μηχανική ή αυτόματη πιπέττα όγκων 50 -300μL |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α4.6 | Συμπεριλαμβάνεται στατώ (stand) για τοποθέτηση των ανωτέρω πιπεττών |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α4.7 | Να αποδέχονται ρύγχη μαζικής παραγωγής (μη εξειδικευμένα -universal tips) |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α4.8 | Κάθε πιπέττα να συνοδεύεται από μία κασετίνα με ρύγχη |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α4.9 | Με μηχανισμό απόρριψης ρύγχους |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α4.10 | Με δυνατότητα βαθμονόμησης |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α4.11 | Να επιδέχονται καθάρισμα και αποστείρωση |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α4.12 | Με εγγύηση καλής λειτουργίας ≥ 1 έτους |  | ΝΑΙ |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Α5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ |  | Εξάρτημα ανοσοαποτύπωσης πρωτεϊνών (Electro-blotting Module) |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 1 |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) |  | 800 € |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Επιστήμης Φ.Α. και Αθλητισμού, Τρίκαλα |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Χριστίνα Καρατζαφέρη |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | musclefun@pe.uth.gr |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ |  | 4525 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α5.1 | Συμβατό είτε με τη συσκευή ηλεκτροφόρησης protean tetra cell είτε με την συσκευή omniPAGE Mini Vertical Electrophoresis -Biocom-direct που βρίσκεται εγκατεστημένη στο εργαστήριο μας |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α5.2 | ≥ 2 κασέτες για Western (με τα ανάλογα fiber pads x 2, και απορροφητικό blot filter paper) |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α5.3 | Με ≥ 1 συνοδευτικό gel ψύξης |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α5.4 | Ένα σετ πλάκες με εξαρτήματα για την προετοιμασία πηγμάτων πολυακρυλαμίδης πάχους 1,5 mm (2 notched 2mm plates, 2 back 2mm plates, combs, spacers) |  | ΌΧΙ |  |  |
| Α5.5 | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ≥ 1 έτους |  | ΝΑΙ |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Α6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ |  | Μηχανικός Ομογενοποιητής |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 1 |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) |  | 1,700.00 € |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Επιστήμης Φ.Α. και Αθλητισμού, Τρίκαλα |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Χριστίνα Καρατζαφέρη |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | musclefun@pe.uth.gr |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ |  | 4525 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α6.1 | Μηχανική ρύθμιση στροφών από 11000 εως 30000 στροφές (rpm) |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α6.2 | Ισχύς κινητήρα ≥ 500 Watt |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α6.3 | Έλεγχος ταχύτητας |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α6.4 | Προστασία κατά της υπερθέρμανσης |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α6.5 | Χαμηλός θόρυβος λειτουργίας |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α6.6 | Περιλαμβάνει τουλάχιστον μια ράβδο /ρόπαλο (εργαλείο διασποράς), από ανοξείδωτο ατσάλι (superior grade stainless steel), κατάλληλη για χρήση μέσα σε φιαλίδιο τύπου eppendorf (δηλ, με εσωτερική διάμετρος 5.5 mm, όγκοι 0,1-5 ml) με λειτουργία rotor/stator system |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α6.7 | Περιλαμβάνει μεταλλικό στατώ στήριξης ρυθμιζόμενου ύψους και τα ανάλογα εξαρτήματα ασφαλείας για να είναι λειτουργική η σύνθεση |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α6.8 | Εύκολη αλλαγή ράβδου και εύκολος καθαρισμός μερών (αποστειρώσιμο εργαλείο διασποράς) |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α6.9 | Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥ 1 έτους |  | ΝΑΙ |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της.

Τιμή

Λ =                  ------------------------------------

Σταθμισμένη Βαθμολογία

Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή προσφοράς, το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας αν και όπως προβλέπεται από την Τεχνική Προδιαγραφή.

Η συγκριτική τιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου:

Συγκριτική Τιμή = Τ + [Κ]

όπου:

T= τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

Κ= κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, όπου αυτό απαιτείται από το

ΠAPAPTHMA Α'  (Τεχνικές Προδιαγραφές).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

| ΔIAΓΩNIΣMOΣ: ‘Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδών Πληροφορικής του έργου με τίτλο «Βέλτιστος έλεγχος αυτό-οργανούμενων ασυρμάτων δικτύων» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oμάδα | Eπιμέρους Στοιχεία Oμάδας | Δοθείσα Βαθμολογία |  |  |  |  | M.O.Δ.B | Συν. Bαρ. | Σταθ.Bαθ |  |
|  | Ποιότητα και αντοχή |  |  |  |  |  |  | 35% |  |  |
|  | Συμμόρφωση με τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης |  |  |  |  |  |  | 35% |  |  |
|  | Εγγύηση |  |  |  |  |  |  | 15% |  |  |
|  | Service |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |
|  | Xρόνος παράδοσης |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  |
|  | Υπογραφές μελών Επιτροπής Διαγωνισμού |  |  |  |  |  |  | Άθρ. Σταθμ. Bαθμ. |  |  |

H βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές, H βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

(ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ)

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)      Ημερομηνία έκδοσης   ……………

ΕΥΡΩ. ……………………

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………………προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.

-	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- 	Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-